## Blad1
aantal | Vraag/Opmerking | Antwoord gemeente Eindhoven
3x | Kan de drempel naar het noorden worden verplaatst? | Vanwege de nieuwe lichtmasten, afwatering en het niet te dicht op de kruising willen plaatsen van de drempel laten we de locatie van de drempel onaangepast.
2x | Kan de rijbaan i.p.v. met betonklinkers vervangen worden door asfalt? Dit i.v.m. zware trailers die de weg kapot rijden. Het geluid van klapperen op asfalt is minder als de drempel wordt verplaatst naar nr 18/20. Asfalt kan daarop aansluiten | Vanuit beeld is gewenst om aan te sluiten op de Baronielaan/Grebbeberglaan. Doordat de betonstraatsteen opgesloten zit tussen de asfalt fietsstroken wordt de weg niet kapot gereden. Zwaar verkeer kan hier prima overheen rijden zonder schade te maken.
2x | Lichtmast verkeersheuvel Vaalsbergweg verplaatsen, zodat vrachtwagens beter de bocht kunnen maken. | We onderzoeken of dit mogelijk is.
| Kunnen er grasbeton parkeerplekken komen ter hoogte van nr 14 t/m 22 aan de overkant? | We hebben een parkeeronderzoek uit laten voeren en hebben voldoende parkeerplekken terug laten komen in het ontwerp.
| Kan het grind bijgevuld worden bij het half verhardingspad? | Dit valt buiten de projectgrens, graag een buitenbeter melding hiervoor maken.
| Kan er een 2e drempel komen ter hoogte van nr 22? | 2e drempel is helaas niet mogelijk i.v.m. hulpdiensten- en busroute.
| Kan er een prullenbak geplaatst worden bij de bushalte? | Dit nemen we op in het definitieve ontwerp.
| Kan de parkeerplaats van 4-3-3 aangepast worden naar 3-3-3? | Dit nemen we op in het definitieve ontwerp.
| Parkeerplaats draaien Paasberg. | Dit gaat ten koste van parkeerplaatsen, waardoor dit niet mogelijk is.
| Kan er een blinde geleide lijn komen van nr 26 naar overzijde invalide oprit? | Dit nemen we op in het definitieve ontwerp.
| Kan de lantaarnpaal in pad Paasberglaan meegenomen worden, omdat deze direct in mijn tuin schijnt. Als de verlichting alleen op het pad schijnt is dit voldoende. | Dit valt buiten de projectgrens, graag een buitenbeter melding hiervoor maken.
| Waarom is het project begrenst tot wandelpad en is niet de hele openbare ruimte tot erfgrens meegenomen? | Het wandelpad is nog van voldoende kwaliteit.
| Verkeersdrempel(s) in de straat; in het ontwerp van 30-10-2024 is een verkeersdrempel ingetekend ter hoogte van huisnummer 12. Dit lijkt ons een uitstekende locatie, dit gezien de hardrijders vaak uit de autowijk komen, waardoor een drempel halverwege de straat hopelijk de vaart mindert. Men kan namelijk pas het gaspedaal intrappen na de bocht bij de autowijk, welke de holterberglaan in gaat. Een drempel vlak na de bocht, als men toch al langzaam rijdt, heeft weinig zin. | Dit is inderdaad de beste locatie voor de drempel.
| Wij vinden het wenselijk dat er, indien mogelijk, parkeerplekken komen op het veldje, d.m.v. grastegels (zoals ook bij het park op de veluwelaan), tegenover de huizen, in plaats van de parkeervakken aan de zijde van de huizen. Door inzet van de grastegels behouden we meer ruimte op de stoep. | In het ontwerp is rekening gehouden met voldoende ruimte op de stoep. Op het veldje hebben we een wadi ontworpen, waardoor er geen ruimte is voor parkeren op deze plek.
| Er is in het ontwerp een beperkt aantal parkeerplaatsen met tevens twee vaste parkeerplekken voor onze voortuin, hierdoor gaan wij veel meer overlast ervaren van geparkeerde auto's voor onze deur (nu kan men immers in de gehele straat parkeren). Wanneer het veldje aan de overkant van de straat gebruikt zou worden voor parkeervakken, hebben we hier vele malen minder hinder van, dit omdat dit veel verder van onze voortuin (en deur) vandaan is. | In het ontwerp is rekening gehouden met voldoende parkeerplekken. Op het veldje hebben we een wadi ontworpen, waardoor er geen ruimte is voor parkeren op deze plek.
| Waar moeten de kliko's geplaatst worden? | Hier houden we rekening mee in het definitieve ontwerp